## Build
| 0 | 1
0 | Этажность здания | 5
1 | Длина здания, м | 10
2 | Ширина здания, м | 10
3 | Длина стен на одном этаже, м | 20
4 | Высота стен на одном этаже, м | 3
5 | Температура внутреннего воздуха, °С | 20
6 | Температура наружного воздуха, °С | 5
7 | Дата постройки | 2011-12-15
8 | Число окон в здании | 100
9 | Длина типового окна, м | 100
10 | Высота типового окна, м | 100
11 | Дата установки окон | 2012-08-01
12 | Тип окон | 1
13 | Число дверей | 100
14 | Длина типовой входной двери, м | 100
15 | Высота типовой входной двери, м | 100
16 | Тип дверей | 1
17 | Дата установки дверей | 2012-08-01
18 | Класс энергетической эффективности ограждающих конструкций | 1
19 | Число шкафов | 9
20 | Число диванов | 10
21 | Число столов | 11
22 | Число навесных шкафчиков | 10
23 | Максимальное число посетителей мужчин | 20
24 | Максимальное число посетителей женщин | 30
25 | Максимальное число посетителей детей
26 | Среднее время пребывания посетителей в сутки | 0.5
27 | Количество помещений с раковинами на этаже | 1
28 | Высота подвала, м | 2.1

## Results
0 | 1
Теплопотери трансмиссионные через окна | 1863.306
Теплопотери инфильтрационные через окна | 12.555
Теплопотери трансмиссионные через входную группу | 1972.498
Теплопотери инфильтрационные через входную группу | 12.555
Теплопотери теплопроводность через стены | -118.538
теплопроводность через кровлю | 0.005
теплопроводность через пол | 0.023
через систему вытяжной вентиляции | 174.837
прогрев здания перед рабочим днем | error calc
Теплопритоки от людей | 0.949
Теплопритоки от ГВС рукомойников | 0.365
Теплопритоки от ГВС душевых | 2.028
Теплопритоки от электрооборудования | error calc
Теплопритоки от неизолированных трубопроводов ГВС | error calc
Теплопритоки от неизолированных трубопроводов отопления | error calc
Сумма теплопотерь
Сумма теплопритоков
Разница теплопотерь и теплопритоков
Эк. ущерб СП т.у.т
Эк. ущерб СП CO2
Расчет ТЭЦ
Расчет ЦТП
Разница ТЭЦ и ЦТП
Эк. ущерб ТЭЦ/ЦТП т.у.т
Эк. ущерб ТЭЦ/ЦТП CO2